| 产品 大类 | 产品小类 | 产品名称 | 执行标准 | 实施规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火阻燃材料 | 饰面型防火涂料 | 饰面型防火涂料 | GB12441-2005 | CCCF-XSRK-OO9:2011 |
|  | 钢结构防火涂料 | 室内超薄型钢结构防火涂料 | GB14907-2002 |  |
|  |  | 室内薄型钢结构防火涂料 | GB14907-2002 |  |
|  |  | 室内厚型钢结构防火涂料 | GB14907-2002 |  |
|  |  | 室外超薄型钢结构防火涂料 | GB14907-2002 |  |
|  |  | 室外薄型钢结构防火涂料 | GB14907-2002 |  |
|  |  | 室外厚型钢结构防火涂料 | GB14907-2002 |  |
|  | 电缆防火涂料 | 电缆防火涂料 | GA181-1998 |  |
|  | 防火封堵材料 | 柔性有机堵料 | GB23864-2009 |  |
|  |  | 无机堵料 | GB23864-2009 |  |
|  |  | 阻火包 | GB23864-2009 |  |
|  |  | 阻火模块 | GB23864-2009 |  |
|  |  | 防火封堵板材 | GB23864-2009 |  |
|  |  | 泡沫封堵材料 | GB23864-2009 |  |
|  |  | 缝隙封堵材料 | GB23864-2009 |  |
|  |  | 防火密封胶 | GB23864-2009 |  |
|  |  | 阻火包带 | GB23864-2009 |  |